## Hoja1
*			*
	CAJA DE CONEXIONES. Poner 1 o 0 en cada item.	SI
	Se separan el circuito de fuerza y alumbrado con cable de tierra
	Se usan las secciones adecuadas para los circuitos de fuerza y alumbrado
	Los cables se introducen en las regletas por el mismo lado
	Los dos tornillos de la regleta aprietan el cable
	Se deja coca en la regleta de conexiones
	Se deja coca en el cable de vuelta del punto de luz
	La tapa cierra bien
	SUMA	0
	Se tomará una caja de conexiones como testigo para juzgar este apartado

	MECANISMOS. Poner 1 o 0 en cada item	SI
	Se deja coca en los mecanismos
	Se monta el bastidor
	Se monta el embellecedor
	Tubos acaban casi al ras en la caja de mecanismos
	Cables bien introducidos en los mecanismos
	Se usan secciones y colores adecuados según tipo de mecanismo
	Mecanismos están bien presentados (derechos)
	SUMA	0
	Se tomará un mecanismo como testigo para juzgar este apartado

	TUBOS. Poner 1 o 0 en cada item.	SI
	Tubos bien presentados (rectos)
	Los tubos acaban al ras en cajas y casquillo lámparas
	SUMA	0
	Se tomará un tubo como testigo para juzgar este apartado

	PUNTOS DE LUZ. Poner 1 o 0 en cada item.	SI
	Cables bien introducidos en el casquillo
	Se usan colores adecuados para la ida y la vuelta
	SUMA	0
	Se tomará un punto de luz como testigo para juzgar este apartado

	CUADRO DE PROTECCIÓN. Poner 1 o 0 en cada item.	SI
	Se usan las secciones adecuadas a los magnetotérmicos
	Se usan los colores adecuados
	Se distingue la fase y el neutro correctamente (buscapolos)
	Los cables bien insertados y apretados en los elementos de protección
	SUMA	0
	Se tomarán todos los elementos de protección como testigos para juzgar este apartado

	EN GENERAL. Poner 10, 7,5 o 5 en cada item.
	Todas las cajas de conexiones están realizadas correctamente
	Los mecanismos están presentados correctamente
	Los tubos están presentados correctamente
	Los puntos de luz están presentados correctamente
	SUMA	0
	Se consideran presentados correctamente si no tienen ningún defecto llamativo que llame la atención o si al abrir cualquiera de ellos no cumplen las condiciones de los apartados anteriores. / ≈Todos(10), ≈La Mayoria (7,5), ≈La Mitad (5)

	TOTAL/62	0