## Hoja1
| Dispositivos | Ubicación | Puntuación | Seguridad | Comfort | Accesibilidad | Eficiencia energética | Comunicaciones | Ocio y Entretenimiento
Automatización y control de toldos/persianas | Motorización de persianas/toldos | Todas las de superficie superior a 2m2
Control de temperatura y climatización | Cronotermostato | 1 en salón (zona única)
****************************** | ******************************************** | *************************************
Gestión del riesgo
Gestión circuitos eléctricos prioritarios
Monitorización de consumos
Control de consumos
***************************** | ********************************************* | **************************************
Control de iluminación | Reguladores lumínicos con programación de escenas | En salón (o sala dedicada al ocio)
| Conexión/desconexión general de la iluminación | En un acceso a la vivienda
| Dispositivos de encendido y apagado por detección de presencia | En la entrada
| Reguladores de nivel de iluminación por medición de luz natural | En salón
Alarmas técnicas frente incendios y/o humos | Detector interior de incendios y/o humos - Aviso obligatorio 1 por vivienda (interior) | 1 en cocina
Alarma técnica de gas (si existe) | Detector de gas – avisador (obligatorio) 1 por vivienda (interior) | 1 por zona donde se prevea elementos que funcionen con gas
| Electroválvula de gas (al menos una) | donde sea necesaria
****************************** | ********************************************* | **************************************
Alármas técnicas de inundación (zonas húmedas) | Detector de agua – Avisador obligatorio 1 por vivienda (interior) | Los necesarios en zonas húmedas
| Electrovalvula de agua | Al menos una
****************************** | ******************************************** | **************************************
Alarmas de intrusión | Detección de presencia | 2 detectores
| Aviso interior | si
****************************** | ********************************************* | **************************************
Alarma pánico | Pulsador fijo | si
****************************** | ******************************************** | **************************************
Control de accesos: video-portero | Video portero (estándar)
****************************** | ****************************** | ******************************
Radio difusión Sonora (AM,FM, DAB)* | Tomas de servicio en la vivienda
Televisión Analógica y TDT | Bases de acceso terminal
Televisión por satélite/cable | Bases de acceso terminal
Telefonía básica | Estancias con servicio
Acceso a internet con banda ancha | BAT | Estancias con conexión a red de area local. Registro de terminación de red o estancia con toma integrada de area local.
****************************** | ****************************** | ******************************
Teleasistencia básica | Pulsador