1. Shelly i4 ac - Sendoa

En el reglamento de la ICT2, Anexo V, Hogar Digital, se definen tres categorías de Hogar Digital:
Hogar digital alto
Hogar digital medio
Hogar digital básico

En la categoría de Hogar digital básico se pide un dispositivo de conexión/desconexión general de la iluminación en un acceso a la vivienda
mientras que en la categoría Hogar digital medio y alto se pide un dispositivo de conexión/desconexión general de la iluminación en todos los accesos a la vivienda.

Usando el Shelly 4i ac debes e dotar de un dispositivo de conexión/desconexión general de la iluminación en un acceso a la vivienda

2. Shelly Door/Window

En el reglamento de la ICT2, Anexo V, Hogar Digital, se definen tres categorías de Hogar Digital:
Hogar digital alto
Hogar digital medio
Hogar digital básico

En el apartado de Alarmas de Intrusión (pag. 140 del Reglamento ICT2 versión Televes), se pide que en el Hogar Digital de categoría media y avanzada se instale un sistema de Alarmas de Intrusión que conste de:

Detección de presencia
Aviso interior
Contacto de puerta/detector de entrada
Contactos de ventana y/o impactos.
…

Con el fin de implementar el Contacto de puerta/detector de entrada debes de usar un Shelly Door/Window que avise cuando hay una apertura de una puerta/ventana.

3. Shelly Plus 1 - Jefry

Los dispositivos Shelly vistos en clase se comunican a través de la red Wifi. En muchos hogares hay problemas con la cobertura de la Wifi en diferentes estancias.
Como solución, los dispositivos Shelly Plus 1 pueden actuar como APs y router para otros dispositivos Shelly solucionando así los problemas de cobertura.

Tienes que conseguir que:

 un Shelly Plus 1 actúa como AP y router
 un Shelly 1 se conecte a través del Shelly Plus 1 a la Wifi
crear una automatización en HA que actúa sobre el Shelly 1

4. Shelly BLU Button 1 - Hillary

Hay dispositivos Shelly que se comunican por Bluetooth mediante bluetooth low energy. Entre ellos está el Shelly BLU Button 1 que sirve para activar escenas.
Para comunicarse con HA necesita un Shelly Plus 1 que hará las veces de pasarela bluetooth.

Tienes que conseguir por medio del Shelly BLU Button 1, activar dos escenas diferentes en tu panel.

5. Sonoff miniR2 - Danel

Además de Shelly, hay otros fabricantes de relés inteligentes que se comunican mediante Wifi. Los dispositivos de la marca Sonoff son muy conocidos. Su configuración es "parecida" a los Shelly.

Tienes que integrar un Sonoff miniR2 en tu instalación eléctrica y en tu Home Assistant de modo que se pueda encender un punto de luz a través del mismo.

6. Shelly Wall Panel Display de 4 pulgadas - Santiago

Los Wall Panel son pantallas que permiten controlar la instalación domótica. Un teléfono puede funcionar como Wall Panel pero no es normal que un visitante configura su teléfono para controlar la instalación de una casa ajena a la suya.

Están apareciendo Wall Panel que se integran en la instalación montandolos encima de una caja de mecanismos. Entre los distintos modelos está el Shelly Wall display de 4".

Integra el Shelly Wall display de 4 pulgadas en tu instalación de modo que se pueda controlar un punto de luz desde el mismo y además se tenga acceso a tu controlador Home Assistant.

7. Cámara Tapo TC72 y detector de movimiento - Alvaro

En el reglamento de la ICT2, Anexo V, Hogar Digital, se definen tres categorías de Hogar Digital:
Hogar digital alto
Hogar digital medio
Hogar digital básico

En el nivel medio y alto, se contemplan sistemas de videovigilancia en diferentes estancias de la vivienda (pag. 140 Reglamente ICT2, versión Televes)

Integra un detector de movimiento de Shelly y una cámara Tapo TC72 en tu Home Assistant de modo que cuando se detecte movimiento se envíe un video a tu bot de Telegram.

8. Cámara Foscam tipo bullet y detector de movivimento - Aritz

En el reglamento de la ICT2, Anexo V, Hogar Digital, se definen tres categorías de Hogar Digital:
Hogar digital alto
Hogar digital medio
Hogar digital básico

En el nivel medio y alto, se contemplan sistemas de videovigilancia en diferentes estancias de la vivienda (pag. 140 Reglamente ICT2, versión Televes)

Integra un detector de movimiento de Shelly y una cámara Foscam tipo bullet en tu Home Assistant de modo que cuando se detecte movimiento se envíe un video a tu bot de Telegram.

9. Control de la instalación mediante voz

10. Sonoff matter

11. Sonoff Wifi Smart Switch Unax

12. Sonoff 4CHPRO Anlli

13. Shelly PRO 4PM Martin

14. Shelly 1PM Aldo

15. Sonoff T1EU1C Egoitz